## Formulaire
Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC] air/eau
Evaluation des immissions de bruit d'une pompe à chaleur air/eau avec une puissance de chauffe jusqu’à 40 kW; Evaluation pour la période de nuit
Informations générales
Adresse |  |  |  |  | Parcelle no.
CP / Lieu |  |  |  |  | demande de permi de construire no
Données sur la pompe à chaleur air/eau (données techniques + plan de situation avec l'installation) | [14 empty] | Données constructeur:
selon les normes EN 255 resp. EN 14511 (voir www.wpz.ch)
Fabricant |  |  |  |  | Puissance acoustique LwA | [8 empty] | dBA
Modèle / Type |  |  |  |  | Niveau sonore LpA | [8 empty] | dBA |  | TRUE
Puissance |  |  |  | kW | à (distance) s1 | [8 empty] | m
Situation
Vorsorgeprinzip | [9 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens |  | dB erreichen!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Puissance acoustique à l'extérieur LwA (données constructeur / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch) | [12 empty] | 0 |  | dBA
Distance (s) Source - Récepteur (immeuble voisin ; maison plurifamiliale : sur l’immeuble même ; parcelle non construite : sur l’alignement)
m
Valeurs de planification (annexe 6 OPB) | [12 empty] | 45 |  | dBA | 1
Calcul du niveau d'évaluation Lr au récepteur
Facteurs de correction
Directivité de | [15 empty] | 3
la source Dc
[13 empty] | 6 |  | dB
Niveau sonore LpA au récepteur (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s)) | [14 empty] | dBA
Correction de niveau K1 | Fonctionnement nocturne (19:00 - 07:00 heures) | [11 empty] | 10 |  | dB
Correction de niveau K2 | Audibilité des composantes tonales
2
[13 empty] | 2 |  | dB
Correction de niveau K3 | Audibilité des composantes impulsives
1
[13 empty] | 0 |  | dB
Correction selon la durée de fonctionnement t (normalement: t = 720 min.) | [6 empty] | 720 |  | min. |  |  |  | 0 |  | dB
Mesures constructives | [7 empty] | -3 |  |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[8 empty] | -5 |  |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[8 empty] | -6 |  |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[11 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE
[11 empty] | dB |  | 0 |  | dB | FALSE
Niveau d'évaluation Lr | [14 empty] | dBA
La valeur de planification de |  | 45 | dBA est
Prise en compte du principe de prévention? | [15 empty] | 5
Auteur
Lieu, Date | [5 empty] | Signature
PAC intérieure, ouvertures à la façade (+ 6 dB)
PAC intérieure, ouvertures près d'un angle rentrant de façade (+ 9 dB)
PAC extérieure proche de la façade (+ 6 dB)
PAC extérieure près d'un angle rentrant de façade (+ 9 dB)
pas audible
faiblement audible + 2 dB (cas normal)
nettement audible + 4 dB
pas audible (cas normal des appareils monovalents)
faiblement audible + 2 dB (PAC doublé ou deux vitesses)
nettement audible + 4 dB
Grille anti pluie insonorisée (env. -3 dB)
Petit saut de loup (env. 1,5 m de haut, env. -5 dB)
Grand saut de loup (env. 2,0 m de haut, env. -6 dB)
Autre:
Autre:
Degré de sensibilité
DS II (habitation)
DS III (mixte)
Oui
Non
à l'intérieur
à l'extérieur
système split
PAC à + de 5 mètres de la façade (+ 3 dB)
fortement audible + 6 dB
fortement audible + 6 dB

## Makro (hidden)
Zuerst Bilder einfügen
Jedem Bild das zugehörige Makro zuweisen
Klicke auf Bild in D6
Klicke auf Bild in D12
Klicke auf Bild in D18